## Generadores
IBUS | GOVERNOR | CON | PORCENTAJE | IDGOV | COMMENTARIO | TIPO | POT_MAX[MW] | POT_GEN[MW] | RESERVA[MW] | RESERVA_PORCENTAJE[%] | RESERVA_DATO[MW] | PORCENTAJE_DATO[%] | RES_OPT[%]
101 | TGOV1 | 2 | 5 | 1 | NUC-A | HI | 945 | 750 | 195 | 26 | 37.5 | 5 | 15
102 | TGOV1 | 2 | 5 | 1 | NUC-B | CC | 945 | 750 | 195 | 26 | 37.5 | 5 | 15
206 | TGOV1 | 2 | 5 | 1 | URBGEN | TV | 900 | 800 | 100 | 12.5 | 40 | 5 | 15
211 | HYGOV | 6 | 10 | 1 | HYDGRO_G | TG | 800.4 | 580 | 220.4 | 38 | 58 | 10 | 15

## Verificación
Reserva hidro | 195
Reserva térmica | 515.4
Reserva total | 710.4
Reserva rotante del parque regulante | 21.81 | Potencia Total | 3257.22
Reserva programada a 50 hz para rpf
Reserva hidro | 37.5
Reserva térmica | 135.5
Total sistema | 173
Reserva para rpf | 5.3113
Colaboracion parque hidro en RSF | 157.5
Colaboracion parque hidro en RSF | 4.8354
Potencia operable del parque regulante
hidro | 945
termica TG CC | 1745.4
termica TV | 900
Total sistema | 3590.4
Reserva programada en el parque regulante
Hidro | 195
Termica TG-CC | 415.4
Térmica TV | 100
Total sistema | 710.4
Reserva nueva | 488.583
Reserva total