## reserva_total.prn
Análisis de la Reserva Total
RESERVA ROTANTE EN MAQUINAS QUE REGULAN
RESERVA HIDRO [MW]
RESERVA TERMICA [MW]
RESERVA TOTAL [MW]
RESERVA ROTANTE DEL PARQUE REGULANTE
RESERVA HIDRO
RESERVA PROGRAMADA A 50Hz PARA RPF
RESERVA HIDRO
RESERVA TÉRMICA
TOTAL SISTEMA
RESERVA PARA RPF
COLABORACIÓN DEL PARQUE HIDRO EN RSF [MW]
COLABORACIÓN DEL PARQUE HIDRO EN RSF [%]
POTENCIA OPERABLE EN EL PARQUE REGULANTE
HIDRO
TÉRMICA TG-CC
TÉRMICA TV
TOTAL
RESERVA PROGRAMADA EN EL PARQUE REGULANTE
HIDRO
TÉRMICA TG-CC
TÉRMICA TV
TOTAL
RESERVA NUEVA
RESERVA TOTAL 2

## Pmax_Pgen.prn
IBUS | NOMBRE | ID | POT_MAX[MW] | POT_GEN[MW] | MAX_GEN[MW] | RESERVA_DATO[%] | PORCENTAJE[%] | RES_OPT[%]
101 | NUC-A 21.600 | 1 | 945 | 749.999 | 195.001 | 26 | 5 | 15
102 | NUC-B 21.600 | 1 | 945 | 749.999 | 195.001 | 26 | 5 | 15
206 | URBGEN 18.000 | 1 | 900 | 799.9995 | 100.0005 | 12.5 | 5 | 15
211 | HYDRO_G 20.000 | 1 | 800.4 | 579.9991 | 220.4009 | 38 | 10 | 15

## Mayor_maxima.prn
IBUS | NOMBRE | ID | POT_MAX[MW] | POT_GEN[MW] | MAX_GEN[MW] | RESERVA_DATO[%] | PORCENTAJE[%] | RESOPT[%]
101 | NUC-A 21.600 | 1 | 945 | 749.999 | 195.001 | 26 | 5 | 15
102 | NUC-B 21.600 | 1 | 945 | 749.999 | 195.001 | 26 | 5 | 15
211 | HYDRO_G 20.000 | 1 | 800.4 | 579.9991 | 220.4009 | 38 | 10 | 15

## Menor_optima.prn
IBUS | NOMBRE | ID | POT_MAX[MW] | POT_GEN[MW] | MAX_GEN[MW] | RESERVA_DATO[%] | PORCENTAJE[%] | RESOPT[%]
206 | URBGEN 18.000 | 1 | 900 | 799.9995 | 100.0005 | 12.5 | 5 | 15

## Reserva.rep
Escenario | Reserva Hidro | Reserva Termica | Reserva Total

## Reserva.err
Error
***** ERROR EN LOS DATOS DE GENSALE.PRN ***** NO SE ENCUENTRA LA BARRA 98011 SGDEHI0713.8
***** ERROR EN LOS DATOS DE GENSALE.PRN ***** NO SE ENCUENTRA LA BARRA 98011 SGDEHI0713.8
***** ERROR EN LOS DATOS DE GENSALE.PRN ***** NO SE ENCUENTRA LA BARRA 98012 SGDEHI0813.8
***** ERROR EN LOS DATOS DE GENSALE.PRN ***** NO SE ENCUENTRA LA BARRA 98012 SGDEHI0813.8
***** ERROR EN LOS DATOS DE GENSALE.PRN ***** NO SE ENCUENTRA LA BARRA 98013 SGDEHI0913.8
***** ERROR EN LOS DATOS DE GENSALE.PRN ***** NO SE ENCUENTRA LA BARRA 98013 SGDEHI0913.8
***** ERROR EN LOS DATOS DE GENSALE.PRN ***** NO SE ENCUENTRA LA BARRA 98014 SGDEHI1013.8
***** ERROR EN LOS DATOS DE GENSALE.PRN ***** NO SE ENCUENTRA LA BARRA 98014 SGDEHI1013.8
***** ERROR EN LOS DATOS DE GENSALE.PRN ***** NO SE ENCUENTRA LA BARRA 98015 SGDEHI1113.8
***** ERROR EN LOS DATOS DE GENSALE.PRN ***** NO SE ENCUENTRA LA BARRA 98015 SGDEHI1113.8
***** ERROR EN LOS DATOS DE GENSALE.PRN ***** NO SE ENCUENTRA LA BARRA 98016 SGDEHI1213.8
***** ERROR EN LOS DATOS DE GENSALE.PRN ***** NO SE ENCUENTRA LA BARRA 98016 SGDEHI1213.8
***** ERROR EN LOS DATOS DE GENSALE.PRN ***** NO SE ENCUENTRA LA BARRA 98017 SGDEHI1413.8
***** ERROR EN LOS DATOS DE GENSALE.PRN ***** NO SE ENCUENTRA LA BARRA 98017 SGDEHI1413.8
***** ERROR EN LOS DATOS DE reserva_DEMANDAS ***** EL AREA INDICADA COMO 99 U.T.E NO POSEE SYSTEMA
***** ERROR EN LOS DATOS DE reserva_DEMANDAS ***** EL AREA INDICADA COMO 18 A.N.D.E. NO POSEE SYSTEMA
***** ERROR EN LOS DATOS DE reserva_DEMANDAS ***** EL AREA INDICADA COMO 20 BRASIL NO POSEE SYSTEMA